| инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий для сотрудников гимназии | УТВЕРЖДАЮ Директор |
| --- | --- |

- Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждения.

- Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за проведение должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также, убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала мероприятия.

- На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников гимназии.

- Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться  дежурный преподаватель, классные руководители. Дежурный1 преподаватель обязан обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности.

- При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

- Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

- Иллюминация елки должна быть смонтирована с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

- При неисправности елочного освещения (нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

- Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

- При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.

- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

## Инструкция разработана на основании ППБ 01-03 в РФ, ППБ 101-89

.